Утверждаю _____________

Директор ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр»

Управление здравоохранения Мангистауской области

Приложение 2 к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот №1

| № лота | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Тест полоска для определения 6 наркотиков в моче |
| 2 | Характеристика | Экспресс тест-панель для определения 6 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, бензодиазепины, метаболиты метадона, синтетические каннабиноиды (MOP,THC,TRA, BZD,EDDP, К2+), представляет собой пластиковую панель с закрепленными на ней шестью тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке для качественного иммунологического определения наркотиков в моче без применения специального оборудования. Область применения Быстрый тест для одновременного качественного определения наркотиков и их метаболитов в моче человека. Для работников здравоохранения в амбулаторных условиях. Иммунотест только для диагностики. Настоящий тест обеспечивает только качественное, предварительное определение. Перечень рациональной формулы основных определяемых веществ наркотических и психотропных веществ должны соответствовать Таблице №1 п.п.38п.В., Закона РК от 10 июля №279-1 «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». Согласно п 4 ст 69 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения», к наркотестам на момент поставки должны прилагаться следующие документы: Заключение о безопасности и качества выданной РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначений и медицинской техники» МЗ и СР РК; Нотариально заверенная копия регистрационного удостоверения; Приложение к регистрационному удостоверению (в нем должна быть указана комбинация (расшифровка)) |
| 3 | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) | 2 000 шт. |
| 4 | Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 | DDP |
| 5 | Срок поставки и место поставки | График поставок: 1.Октябрь 2019 г – 2000 шт г.Актау, ул. Микрорайон 1, Больничный городок, здание №9 |