## ИМН
Техническая характеристика
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм | Цена | кол-во | сумма
1 | Средство для дезинфекции поверхностей, ИМН и предстерилизационной очистки ИМН (концентрат) | Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета со специфическим запахом, хорошо смешивающуюся с водой. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-аминопропил)додециламин – не менее 7,5 %, дидецилдиметиламмония хлорид – не менее 7,5 %,2-феноксиэтанол – не менее 10 %. В состав средства не должны входить глиоксаль, глутаровый альдегид, ПГМБ, перекись водорода, кислоты. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Средство имеет моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Флакон 1 литр. | шт | 8900 | 40 | 356000
2 | Средство для дезинфекции высокого уровня (концентрат) | Дезинфицирующее средство представляет собой прозрачную или опалесцирующую жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3- аминопропил) додециламина – не менее 10%; смесь четвертичных аммониевых соединений (дидецилдиметиламмоний хлорид-7%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5%) – не менее 12%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида - не менее 3,0%, а также функциональные, моющие, дезодорирующие компоненты, рН 10,0 – 12,0. В состав средства не должны входить глиоксаль, глутаровый альдегид, спирты, перекись водорода, кислоты. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов), спороцидным действием. Средство имеет моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Флакон объемом 1,0 л. | шт | 10600 | 40 | 424000
3 | Дезинфицирующее хлорсодержащее средство | Средство представляет собой таблетки цилиндрической формы без рисок или гранулы белого цвета с различными оттенками с характерным запахом хлора, содержащие в качестве действующего вещества дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 97,8 %, 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 2,0 %, рН – 5,0-7,0. Средство выпускается в двух формах : таблетки весом 2,66 г, выделяющие при растворении в воде 1,50 г активного хлора, и гранулы, содержащие 56% активного хлора. Применяется для заключительной, профилактической и текущей дезинфекции (минимальная концентрация по активному хлору 0,015%), дезинфекции питьевой воды, емкостей для воды. Форма выпуска - банка №375 шт. | шт | 7000 | 200 | 1400000
4 | Кожный антисептик (готовый раствор) | Представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости (спрей) от бесцветной до светло-жёлтого цвета с характерным спиртовым запахом. Средство содержит: не менее 63 % н-пропанола, не более 0,2 % пироктон оламина. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Средство выпускается в евро-флаконах объемом 1,0 л., предназначенных для локтевых настенных дозаторов. | шт | 4800 | 50 | 240000
5 | Дезинфицирующее мыло (готовый раствор) | Средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной, или опалесцирующей, или непрозрачной вязкой бесцветной или светло- жёлтой жидкости без механических примесей. В состав средства входит полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид не менее 0,90 – 1,10 %, а также функциональные добавки (в том числе пантенол, витамины А и Е). рН 10% водного раствора средства – 5,0 – 8,5. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза (в том числе на Mycobacterium terrae), кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку. Средство выпускается в евро-флаконах объемом 1,0 л., предназначенных для локтевых настенных дозаторов. | шт | 6000 | 80 | 480000
6 | Дозирующее устройство локтевое настенное | Экономичный и надежный дозатор из нержавеющей стали. Подходит под все евро-флаконы прямоугольной формы объемом 1 литр, снабженные дозатором-насосом | шт | 26000 | 5 | 130000
7 | Рулонные салфетки для перезаряжаемой системы подачи дезинфицирующих растворов | Рулонные салфетки с центральной вытяжкой для пропитки дезинфекционным / чистящим средством для перезаряжаемой системы. Высокопрочные салфетки из материала спанлейс, текстура «сетка», высота рулона не более 15см, шаг перфорации не менее 60 см, плотность 40гр/м, 90 шт в 1 рулоне | рулон | 5200 | 200 | 1040000
Итого | [5 empty] | 4070000
Места поставки товара осуществляется по адресу: 130000, РК, Мангистауская область, город Актау, 1 "А" мкрн. Больничный городок 1, участок № 9, адм.здания "Областной психоневрологический диспансер" рядом с Поликлиникой ДВД на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы).
Сроки доставки: в течении 15 календарных дней с даты вступления законную силу договора