Утверждаю _____________

Директор ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»

Управление здравоохранения Мангистауской области

Приложение 2 к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Лот №1

| № лота | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Тест полоска для определения 6 наркотиков в моче |
| 2 | Характеристика | Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, метилендиоксипировалерон, синтетические каннабиноиды (MOP,THC,TRA,EDDP,BZO,MDPV, К2+) 46 подтипов синтетических каннабиноидов, представляет собой пластиковую панель с закрепленными на ней семью тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в герметичной фольгированной упаковке для качественного иммунологического определения следующих наркотиков в моче без применения специального оборудования: Тест Калибратор Порог, нг/мл Морфин (МОР 300) Морфин 300, Марихуана (ТНС) 11-нор-Δ9-ТНС-9 СООН 50, Трамадол (TRA) Трамадол 100, Метаболиты метадона (EDDP) 2-этилдиен-1,5-диметил-3,3- дифенилпирролидин 100, Бензодиазепины BZO Оксазепам 300, MDPV 3,4-метилендиоксипировалерон 3000, синтетические каннабиноиды (К2) 10 (AB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ADB-PINACA N-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA N-(метаболиты 5-гидроксипентила,5-fluoro AB-PINACA N-(4- гидроксипентил),ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты,AB-PINACA N-(метаболиты 5- гидроксипентила),5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор AB-PINACA,APINACA (AKB-48),APINACA (AKB-48) метаболиты 5-гидроксипентила,CUMYL-THPINACA,5- фтор AEB,AB-CHMINACA метаболиты M2,PX 1 (5-фтор APP-PICA),PX 2 (5- фтор APP-PINACA),5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA,CUMYL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор PB-22 метаболиты 3-карбоксииндолаBB-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 N-(метаболиты 4-гидроксипентила),AB-CHMINACA,ADB-CHMINACA,MAB- CHMINACA,MMB-CHMINACA,MDMB-CHMINACA,MDMB-CHMICA,MDMB(N)-CHM,АВ-FUBINACA,АDВ-FUBINACA,MMB-FUBINACA,AB-PINACA (основное вешество),ADB-PINACA N-(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидроксипентил), AB-PINACA N-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота,ADB-PINACA N-(4-гидроксипентил),5-фтор AB-PINACA N-(метаболиты 4-гидроксипентила),ACBM-018). Согласно п 4 ст 69 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения», к наркотестам на момент поставки должны прилагаться следующие документы: Заключение о безопасности и качества выданной РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначений и медицинской техники» МЗ и СР РК; Нотариально заверенная копия регистрационного удостоверения; Приложение к регистрационному удостоверению (в нем должна быть указана комбинация (расшифровка)) |
| 3 | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) | 3 000 шт. |
| 4 | Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 | DDP |
| 5 | Срок поставки и место поставки | График поставок: 1.Октябрь 2020 г – 1500 шт, Ноябрь 2020 г – 1500 шт. г.Актау, ул. Микрорайон 1, Больничный городок, здание №9 |